## แบบสรุปราคา
แบบสรุปราคางานก่อสร้างชลประทาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างแพสูบน้ำดิบพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำจากสถานีสูบน้ำดิบเขื่อนปราณบุรี มายังสถานีผลิตน้ำประปา กองการประปา งานก่อสร้างแพสูบน้ำขนาด 7.00 X 14.00 ม. ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองการประปา เทศบาลนครหัวหิน
คำนวณราคาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569
ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย×FN | ราคาทุนXFn
รายการที่ขอสนับสนุนจากงบประมาณจากสวนกลาง
1 | งานวิศวกรรม
1.1 | งานวางท่อส่งน้ำ
| งานถางป่าขุดต่อ | ตร.ม. | 3200 | 1.73 | 5536 | 1.2163 | 2.1042 | 6733.4368
1.1.1 | งานเสาหลักบอกระยะ | จุด | 10 | 1250 | 12500 | 1.2163 | 1520.375 | 15203.75
1.1.2 | งานเจาะสำรวจชั้นดิน | หลุม | 2 | 15000 | 30000 | 1.2163 | 18244.5 | 36489
1.1.3 | งานดันลอด HDD ท่อ HDPE ขนาด 1000 มม. PN10 | เมตร | 100 | 49676 | 4967600 | 1.2163 | 60420.9188 | 6042091.88
1.1.4 | งานสะพานรับสายไฟฟ้า | จุด | 1 | 65000 | 65000 | 1.2163 | 79059.5 | 79059.5
1.1.5 | งานโครงสร้างคอนกรีตยึดท่อ | จุด | 5 | 12381.63 | 61908.15 | 1.2163 | 15059.7766 | 75298.8828
1.1.6 | งานจัดหาพร้อมติดตั้งท่อเหล็ก Header ขนาด DN 1000 มม. ของเครื่องสูบน้ำ | งาน | 1 | 460000 | 460000 | 1.2163 | 559498 | 559498
1.1.7 | งานจัดหาพร้อมติดตั้งท่อจ่ายน้ำ HDPE ขนาด 800 มม. PN10 PE100 | เมตร | 30 | 22500 | 675000 | 1.2163 | 27366.75 | 821002.5
1.1.8 | งานจัดหาพร้อมติดตั้งท่อจ่ายน้ำ HDPE ขนาด 1000 มม. PN10 PE100 | เมตร | 612 | 24800 | 15177600 | 1.2163 | 30164.24 | 18460514.88
1.1.9 | งานจัดหาพร้อมติดตั้งท่อ Fiexible pipe 1000 มม. | เมตร | 20 | 57100 | 1142000 | 1.2163 | 69450.73 | 1389014.6
1.1.10 | งานประตูระบายน้ำแบบ Gate VALVE ขนาด 350 มม. | ชุด | 4 | 96970 | 387880 | 1.2163 | 117944.611 | 471778.444
1.1.11 | งานประตูระบายน้ำแบบ Foot VALVE ขนาด 400 มม. | ชุด | 4 | 44950 | 179800 | 1.2163 | 54672.685 | 218690.74
1.1.12 | งานประตูระบายน้ำแบบ CHECK VALVE ขนาด 350 มม. | ชุด | 4 | 104790 | 419160 | 1.2163 | 127456.077 | 509824.308
1.1.13 | งาน Surge release valve DN 200 มม. | ชุด | 1 | 145000 | 145000 | 1.2163 | 176363.5 | 176363.5
1.1.14 | งานมิเตอร์วัดอัตราการไหลแบบ Magnetic Flow meter ขนาด 1000 มม. | ชุด | 1 | 874000 | 874000 | 1.2163 | 1063046.2 | 1063046.2
1.1.15 | งาน Combination Air Valve ขนาด 100 มม. | ชุด | 4 | 67500 | 270000 | 1.2163 | 82100.25 | 328401
1.1.16 | งานประตูระบายอากาศใต้ดิน ขนาด 150 มม. พร้อม surface box ขนาด 1.00 ม. | ชุด | 1 | 55120 | 55120 | 1.2163 | 67042.456 | 67042.456
1.1.17 | งาน Reduce 1000 x 800 มม. | ชุด | 1 | 127000 | 127000 | 1.2163 | 154470.1 | 154470.1
1.1.18 | งาน STUBENDS DN 1000 มม. | ชุด | 16 | 85600 | 1369600 | 1.2163 | 104115.28 | 1665844.48
1.1.19 | งาน BACKING RING DN 1000 มม. | ชุด | 16 | 50500 | 808000 | 1.2163 | 61423.15 | 982770.4
1.1.20 | งาน ELBOWS 90 DN 1000 มม. | ชุด | 2 | 163000 | 326000 | 1.2163 | 198256.9 | 396513.8
1.1.21 | งาน ELBOWS 60 DN 1000 มม. | ชุด | 2 | 143000 | 286000 | 1.2163 | 173930.9 | 347861.8
1.1.22 | งาน ELBOWS 45 DN 1000 มม. | ชุด | 6 | 148000 | 888000 | 1.2163 | 180012.4 | 1080074.4
1.1.23 | งาน TEES WYES 45 PLUS DN 1000 มม. | ชุด | 2 | 174000 | 348000 | 1.2163 | 211636.2 | 423272.4
1.1.24 | งาน ELBOWS 45 DN 800 มม. | ชุด | 2 | 156000 | 312000 | 1.2163 | 189742.8 | 379485.6
1.1.25 | งาน STUBENDS DN 800 มม. | ชุด | 8 | 73600 | 588800 | 1.2163 | 89519.68 | 716157.44
1.1.26 | งาน BACKING RING DN 800 มม. | ชุด | 8 | 52500 | 420000 | 1.2163 | 63855.75 | 510846
1.1.27 | งาน dismantling joint ขนาด 1000 มม. | ชุด | 1 | 180000 | 180000 | 1.2163 | 218934 | 218934
1.1.28 | งาน dismantling joint ขนาด 800 มม. | ชุด | 1 | 160000 | 160000 | 1.2163 | 194608 | 194608
1.1.29 | งาน Air Valve ขนาด 150 มม. | ชุด | 7 | 49365 | 345555 | 1.2163 | 60042.6495 | 420298.5465
1.1.30 | งาน Check Valve ขนาด 800 มม. | ชุด | 1 | 429000 | 429000 | 1.2163 | 521792.7 | 521792.7
1.1.31 | งาน Check Valve ขนาด 1000 มม. | ชุด | 1 | 530000 | 530000 | 1.2163 | 644639 | 644639
1.1.32 | งานประตูระบายน้ำแบบ Gate Valve ขนาด 1000 มม. | ชุด | 1 | 562000 | 562000 | 1.2163 | 683560.6 | 683560.6
1.1.33 | งานประตูระบายน้ำแบบ Gate Valve ขนาด 800 มม. | ชุด | 1 | 521000 | 521000 | 1.2163 | 633692.3 | 633692.3
1.1.34 | งานทุ่นลอย ขนาด 1000 มม. (รับท่อ HDPE) | ชุด | 42 | 74000 | 3108000 | 1.2163 | 90006.2 | 3780260.4
1.1.35 | งานทุ่นลอย Steel pontoon รวมหลังคา ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ | งาน | 1 | 1471215.08 | 1471215.08 | 1.2163 | 1789438.9018 | 1789438.9018
1.1.36 | งานทุ่นลอยทางเดิน (Walkway pontoon) พร้อมราวกันตก | ตร.ม. | 180 | 5777 | 1039860 | 1.2163 | 7026.5651 | 1264781.718
1.1.37 | งานแท่น ค.ส.ล. รับท่อและสามทาง แอร์วาล์ว | ชุด | 1 | 36500 | 36500 | 1.2163 | 44394.95 | 44394.95
1.1.38 | งาน Flange ขนาด 1000 มม. PN10 | ชุด | 6 | 43350 | 260100 | 1.2163 | 52726.605 | 316359.63
1.1.39 | งานท่อเหล็ก ขนาด 350 mm. (มอก.427 - 2562) หนา 6.0 มม. | เมตร | 18 | 7751 | 139518 | 1.2163 | 9427.5413 | 169695.7434
1.1.40 | งานท่อเหล็ก ขนาด 400 mm. (มอก.427 - 2562) หนา 6.0 มม. | เมตร | 42 | 8878 | 372876 | 1.2163 | 10798.3114 | 453529.0788
1.1.41 | งานท่อเหล็กกล้าชนิดตะเข็บเกลียวใต้ดิน ขนาด DN 1200 มม. หนา 9.5 มม. | เมตร | 88 | 32500 | 2860000 | 1.2163 | 39529.75 | 3478618
1.1.42 | งานอุปกรณ์ประกอบท่อเหล็กและวัสดุสิ้นเปลือง | งาน | 1 | 310000 | 310000 | 1.2163 | 377053 | 377053
1.1.43 | งาน TEES WYES 90 PLUS DN 800 มม. | ชุด | 1 | 144320 | 144320 | 1.2163 | 175536.416 | 175536.416
1.1.44 | งาน FLEXBLE joint DN 300 มม. | ชุด | 4 | 28000 | 112000 | 1.2163 | 34056.4 | 136225.6
1.1.45 | งาน Support concrete HDPE PN10 ขนาด 1000 มม. | ชุด | 10 | 18368.08 | 183680.8 | 1.2163 | 22341.0957 | 223410.957
1.1.46 | งาน Support concrete HDPE PN10 ขนาด 800 มม. | งาน | 4 | 13800 | 55200 | 1.2163 | 16784.94 | 67139.76
1.1.47 | งานประสานท่อประปาเดิม | จุด | 2 | 100000 | 200000 | 1.2163 | 121630 | 243260
1.1.48 | งานแท่นคอนกรีตสำหรับติดตั้ง Generator 800 kW (อนาคต) | งาน | 1 | 15000 | 15000 | 1.2163 | 18244.5 | 18244.5
1.1.49 | งานติดตั้งระบบไฟฟ้ารวมสายไฟฟ้าจากหม้อแปลงถึงตู้ควบคุม (สายไฟ NYY 300 SQ.MM) | เมตร | 240 | 1520 | 364800 | 1.2163 | 1848.776 | 443706.24
| ตู้ควบคุมถึงเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบงานติดตั้งครบชุด (สายไฟ NYY 150 SQ.MM) | เมตร | 2420 | 752 | 1819840 | 1.2163 | 914.6576 | 2213471.392
| สายดิน (สายไฟ NYY 70 SQ.MM) | เมตร | 400 | 356 | 142400 | 1.2163 | 433.0028 | 173201.12
1.2.51 | งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในสถานีสูบน้ำ + ทางเดินไป PONTOON+pontoon+ระบบ M&C | งาน | 1 | 100000 | 100000 | 1.2163 | 121630 | 121630
| รวมงานข้อ 1 |  |  |  | 45864369.03 |  |  | 55784832.0512
2 | รายงานงบประมาณส่วนที่เทศบาลนครหัวหินสนับสนุน
1.2 | งานก่อสร้างและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ
1.2.1 | งานจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตราการสูบไม่น้อยกว่า 1,800 ลบ.ม./ชม. | ชุด | 4 | 3310000 | 13240000 | 1.2163 | 4025953 | 16103812
ระยะสูบส่งไม่น้อยกว่า 30.00 ม. ชนาดมอเตอร์ ไม่เกิน 200 kW
1.2.2 | งานตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก MDB | ชุด | 1 | 850000 | 850000 | 1.2163 | 1033855 | 1033855
1.2.3 | งานตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ MCC แบบ STAR-DELTA | ชุด | 4 | 985000 | 3940000 | 1.2163 | 1198055.5 | 4792222
1.2.4 | งานอุปกรณ์ประกอบงานไฟฟ้า | งาน | 1 | 150000 | 150000 | 1.2163 | 182445 | 182445
| รวมงานข้อ 2 |  |  |  | 18180000 |  |  | 22112334 | 20665732.7103
| รวมงานก่อสร้างทั้งหมด |  |  |  | 64044369.03 |  |  | 77897166.0512 | 64044369.03
2 | ค่าใช้จ่ายพิเศษ
2.1 | งานยกเครื่องจักร,ปั๊มน้ำ,อุปกรณ์,ท่อน้ำ 1000 มม. และวัสดุด้วยรถโมบายเครน 25 ตัน (10วัน) | งาน | 1 | 100000 | 100000 | 1.07 | 107000 | 107000
2.2 | งานบ่อรับ - บ่อส่ง (งานดันท่อลอด HDD. 1000 มม.) | บ่อ | 2 | 323624.4 | 647248.8 | 1.07 | 346278.108 | 692556.216
2.6 | งานขยายเขตและติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง | งาน | 1 | 450000 | 450000 | 1.07 | 481500 | 481500
2.7 | จัดหาพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1250 kVA 24 kV / 3 Phese, 50 Hz | งาน | 1 | 500000 | 500000 | 1.07 | 535000 | 535000
| รวมงานข้อ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษ |  |  |  | 1697248.8 |  | - | 1816056.216
| รวมค่างานก่อสร้างทั้งหมด | [6 empty] | 79713222.2672 | 74498338.5675
|  |  | ตัวอักษร |  | เจ็ดสิบเก้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์
| - ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างชลประทาน | [5 empty] | = | 64044369.03
| - ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม | [5 empty] | = | 0
| - ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | [5 empty] | = | 1697248.8
| - ค่า Factor F งานก่อสร้างงานชลประทาน | [5 empty] | = | 1.2163
| - ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม | [5 empty] | = | 0
- ดอกเบี้ย 7%, ภาษี 7%, เงินประกันผลงาน 0%, เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
ลงชื่อ................................................................กรรมการ
(นายศุภฤกษ์ ชื่นตา)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ลงชื่อ................................................................กรรมการ
(นายธัชชนันท์ จันทกูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ลงชื่อ..............................................................ประธานกรรมการ
(นางสาวมาดี รักษา)
ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล
รก.ผู้อำนวยการกองการประปา
ลงชื่อ................................................................อนุมัติ
(นายนพพร วุฒิกุล)
นายกเทศมนตรีนครหัวหิน